Приложение № 1

к конкурсной документации

|  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- |
| ВРИП Главы Бологовского муниципального округа Тверской области |  |  |
| __________________ М.А. Новожилов |  |  |
| 171080 г. Бологое, ул. Кирова, 13, |  |  |
| тел.: (48238) 2-22-11; факс: (48238) 2-32-88 |  |  |
| e-mail: : rbologoe@yandex.ru |  |  |
| " " июня 2026 год |  |  |

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:  п.Выползово, ул.Березовая Роща, д. 12

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): данные отсутствуют

3. Серия, тип постройки: данные отсутствуют

4. Год постройки: 1978

5. Степень износа по данным государственного технического учета на:  данные отсутствуют

6. Степень фактического износа:  данные отсутствуют

7. Год последнего капитального ремонта: данные отсутствуют

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: не признавался

9. Количество этажей:  5

10. Наличие подвала: есть

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды:  нет

13. Наличие мезонина: _нет

14. Количество жилых помещений:  88

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: не признавался

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): не призновались

18. Строительный объем:   16387 куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 4630,4 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   2766,2  кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) – 1864,2 кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме ) –  1864,2 кв.м

20. Лестничные марши: 0 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): 389,8 кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров и мест вспомогательного пользования: данные отсутствуют

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):  0 кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:  данные отсутствуют  (уборочная площадь земельного участка – данные отсутствуют)

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)-  данные отсутствуют

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент |  | Железобетонный | В удовлетворительном состоянии |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены |  | Крупнопанельные | В удовлетворительном состоянии |
| 3. | Перегородки |  | Информация отсутствует |  |
| 4. | Перекрытия |  | Железобетонные плиты | В удовлетворительном состоянии |
|  |  | чердачные | Железобетонные плиты |  |
|  |  | междуэтажные | Железобетонные плиты |  |
|  |  | подвальные | Информация отсутствует |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 5. | Крыша |  | Совмещенная рулонная по железобетонным плитам | В удовлетворительном состоянии |
| 6. | Полы |  | Дощатые с окраской, плиточные | В удовлетворительном состоянии |
| 7. | Проемы |  |  |  |
|  |  | окна | Двойные-створные | В удовлетворительном состоянии |
|  |  | двери | Простые | В удовлетворительном состоянии |
|  |  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |  |
|  |  | внутренняя | Окраска окон и дверей | В удовлетворительном состоянии |
|  |  | наружная | отсутствует |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  |  | ванны напольные | Чугунные эмалированные | В удовлетворительном состоянии |
|  |  | кухонные очаги | Информация отсутствует |  |
|  |  | телефонные сети и оборудование | АТС | В удовлетворительном состоянии |
|  |  | сети проводного радиовещания | Данные отсутсвуют |  |
|  |  | сигнализация | отсутствует |  |
|  |  | мусоропровод | отсутствует |  |
|  |  | лифт | отсутствует |  |
|  |  | вентиляция | отсутствует |  |
|  |  | телевидение | Антена общего пользования | В удовлетворительном состоянии |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  |  | электроснабжение | Проводка скрытая | В удовлетворительном состоянии |
|  |  | холодное водоснабжение | центральное | В удовлетворительном состоянии |
|  |  | горячее водоснабжение | центральное | В удовлетворительном состоянии |
|  |  | водоотведение | центральное | В удовлетворительном состоянии |
|  |  | газоснабжение | центральное | В удовлетворительном состоянии |
|  |  | отопление (от внешних котельных) | От квартальной котельной | В удовлетворительном состоянии |
|  |  | отопление (от домовой котельной) | отсутствует |  |
|  |  | печи | отсутствует | В удовлетворительном состоянии |
|  |  | калориферы | отсутствует |  |
|  |  | АГВ | отсутствует |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 11 | Крыльца |  | Информация отсутствует |  |

| Заместитель Главы Администрации Бологовского муниципального округа Тверской области Зав. отделом архитектуры, строительства и ЖКХ Администрации Бологовского муниципального округа Тверской области | А.С. Гаврилов А.А. Яковлева | А.С. Гаврилов |
| --- | --- | --- |

"     "                   2026 г.