## обязат.работы
Приложение 2
к конкурсной документации
УТВЕРЖДАЮ
ВРИП Главы Бологовского муниципального района Тверской области
|  |  | _______________________________ В.Д. Якубенок |  | М.А. Новожилов
171080 г. Бологое, ул. Кирова, д. 13
тел.: (48238) 2-22-11; факс: (48238) 2-32-88
e-mail: : rbologoe@yandex.ru
" ____ " июня 2026 год
ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,
по адресу п.Выползово, ул.Березовая Роща д.1
| год постройки | 1908
| этажность | 4
| количество квартир (шт.) | 123
| общая площадь дома (кв.м.) | 3820.6
| площадь жилых помещений (кв.м.) | 2061.5
| площадь нежилых помещений (кв.м.) | 717.9
| общая площадь нежил.пом., входящая в состав общего имущества многоквартирного дома | 1041.2
| уборочная площадь лестниц | 423.1
| уборочная площадь коридоров | 618.1
| уборочная площадь придомовой территории (кв.м.) | 945
| количество проживающих | 196
|  |  |  | укрупненная норма обслуживания (кв.м.) | нормативная численность (чел./кв.м.) | заработная плата (8490х(0,15+0,33+0,50) (руб./чел./мес) | тарифный разряд | Фонд заработной платы (руб./мес.) | отчисления от ФОТ (30,2%)(руб./мес.) | расходы на материалы (100% от ФОТ) (руб./мес.) | общеэксплуатационные расходы (74% от ФОТ) (руб./мес.) | расходы на управление 14% от ФОТ | Налоги 0,5% от затрат | рентабельность 5% (руб./мес.) | НДС 20% (руб./мес.) | Итого (руб.) | тариф (руб./кв.м) | периодичность | тариф (руб./кв.м) с учетом периодичности уборки
| площадь лестничных клеток, коридоров | 1041.2 |  | 950 | 1.096 | 8320.2 | 1 | 9118.9392 | 2753.9196 | 9118.9392 | 6748.015 |  | 138.6991 | 1393.9256 | 5854.4875 | 35126.9253 | 12.6383 |  | 3.0825
| площадь придомовой территории (кв.м.) | 945 |  | 3630 | 0.26033 | 8320.2 | 1 | 2166.0025 | 654.1327 | 2166.0025 | 1602.8418 |  | 32.9449 | 331.0962 | 1390.6041 | 8343.6248 | 3.002 |  | 1.4937
| количество квартир, оборудованных водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением | 123 |  | 375 | 0.328 | 8320.2 | 1.36 | 3711.4748 | 1120.8654 | 3711.4748 | 2746.4914 |  | 56.4515 | 567.3379 | 2382.8192 | 14296.915 | 5.1439 |  | 5.1439
| отопление | 2779.4 |  | 39000 | 0.071267 | 8320.2 | 1.36 | 806.416 | 243.5376 | 806.416 | 596.7478 |  | 12.2656 | 123.2691 | 517.7304 | 3106.3825 | 1.1176 |  | 1.1176
| электроснабжение с закрытой электропроводкой | 123 |  | 2250 | 0.054667 | 8320.2 | 1.36 | 618.5791 | 186.8109 | 618.5791 | 457.7486 |  | 9.4086 | 94.5563 | 397.1365 | 2382.8192 | 0.85731 |  | 0.85731
| утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | 2779.4 |  | 1.1e-05 | 0.030573 | 8320.2 | 1.36 | 345.9525 | 104.4776 | 345.9525 | 256.0048 |  | 5.2619 | 52.8825 | 222.1064 | 1332.6381 | 0.47947 |  | 0.47947
| содержания систем внутридомового газового оборудования | 2779.4 | [13 empty] | 6532.1724 | 0.19585 |  | 0.19585
| вывоз ТБО | 2779.4 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0
| вывоз КГО | 2779.4 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Дезинфекция, дератизация | 2779.4 | [13 empty] | 1200 | 0.035979 |  | 0.035979
Заработная плата по сметам на выполнение работ
| расходы на управление 14% от ФОТ | 2779.4 | [5 empty] | 2347.431 |  |  |  |  | 11.7372 | 117.3715 | 492.9605 | 2957.763 | 1.0642 |  | 1.0642 | общие расходы на управление по дому
|  | 2779.4 | [13 empty] | 155.6717 | 0.056009 |  | 0.056009 | 1868.0609 | 1868.0609 | 0 | расходы по управлению исходя из количества видов работ
| ЕРКЦ | 2779.4 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0
[16 empty] | 19 | количество видов работ
| ОДН ХВС | 2779.4 |  | 0.033 | 1041.2 | [9 empty] | 20.9 | 718.1156 | 0.25837 |  | 0.25837
| ОДН ГВС | 2779.4 |  | 0.033 | 1041.2 | [9 empty] | 128.14 | 4402.8391 | 1.5841 |  | 1.5841
| ОДН ВОДООТВЕДЕНИЕ | 2779.4 |  | 0.066 | 1041.2 | [9 empty] | 21.64 | 1487.0835 | 0.53504 |  | 0.53504
| ОДН Эл. Эн. | 2779.4 |  | 0.72 | 1041.2 | [9 empty] | 4.23 | 3171.0787 | 1.1409 |  | 1.1409
№ п/п | Наименование работ и услуг | общая площадь жилых помещений (кв.м.) | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц)
I. | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колон и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирного дома
1. | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: | 3019 | 2 раза в год | 31880.64 | 0.88
проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений;
проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:
признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций;
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности;
Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
2. | проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; | 0 | по мере необходимости | 0 | 0
проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;
контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.
2. | Работы выполняемые в зданиях с подвалами: | 3019 | по мере необходимости | 32967.48 | 0.91
проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения;
проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;
контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.
3. | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:
| выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; | 3019 | 2 раза в год | 26446.44 | 0.73
выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней;
в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
4. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
| выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; | 3019 | 2 раза в год | 24635.04 | 0.68
выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитак и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила;
проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
5. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
| контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; | 3019 | 2 раза в год | 9419.28 | 0.26
выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:
| проверка кровли на отсутствие протечек; | 3019 | по мере необходимости | 71006.88 | 1.96
| проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; |  | по мере необходимости
| проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах; |  | по мере необходимости
| проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; |  | по мере необходимости
| проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; |  | по мере необходимости
| при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | по мере необходимости
7. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:
| выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; | 3019 | 2 раза в год | 46371.84 | 1.28
выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ;
выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами;
8. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:
| выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; | 3019 | 2 раза в год | 34054.32 | 0.94
контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках;
контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;
контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ
9. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:
| выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; | 3019 | 2 раза в год | 13404.36 | 0.37
проверка звукоизоляции и огнезащиты;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
10. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. | 3019 | 2 раза в год | 14128.92 | 0.39
11. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
| проверка состояния основания, поверхностного слоя и роботоспособности системы вентиляции; | 3019 | 2 раза в год | 11592.96 | 0.32
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
12. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
| проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | 3019 | 2 раза в год | 12679.8 | 0.35
| при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | по мере необходимости
Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах
II. | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и системы инженерно-технического обеспечения входящих в состав обего имущества в многоквартирном доме
13. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домах
| техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоцдаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; | 3019 | 1 раз в год | 13042.08 | 0.36
контроль состояния, выявление и устранение причин недоустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки;
устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в аналах, устранение неисправностей шиберов и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;
сезонное открытие и закрытие калорифера со стороны подвала воздуха;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
14. | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания смстем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многовартирных домах:
| проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); | 3019 | 1 раз в год | 24635.04 | 0.68
| постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и гермитичности систем; |  | по мере необходимости
контроль состояния и замена неисправных контроль-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.)
| восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  | 1 раз в год
| контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерматизации |  | по мере необходимости
контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации
переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;
промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе
| очистка и промывка водонапорных баков; |  | 1 раз в год
| промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. |  | 1 раз в год
15. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах
| испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; | 3019 | 1 раз в год | 71731.44 | 1.98
проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки);
удаление воздуха из систем отопления;
промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.
16. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио - и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:
| проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; | 3019 | 1 раз в год | 45647.28 | 1.26
проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения;
техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализаии, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;
контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации.
III. | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме
17. | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:
| сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов; | 3019 | раз в месяц | 103612.08 | 2.86
влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек;
мытье окон;
15 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах
| сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов; | 786.1 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (по мере необходимости). Мытье лестничных площадок и маршей (2 раза в месяц) | 17640.084 | 1.87
влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек;
| мытье окон; |  | 1 раз в месяц
16 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года:
| очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; | #REF! | по мере необходимости | #REF! | 1.23
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;
очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова);
18. | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период
| очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); | 3019 | по мере необходимости | 67384.08 | 1.86
очистка придомовой территории от наледи и льда
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;
19. | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:
| подметание и уборка придомовой территории; | 3019 | 1 раз в двое суток | 46734.12 | 1.29
| уборка и выкашивание газонов; |  | 1 раз в сутки
| прочистка ливневой канализации; |  | по мере неоходимости
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. |  | 1 раз в сутки
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. |  | 1 раз в сутки
20. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | 3019 | по мере необходимости | 50356.92 | 1.39
21. | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности -осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц лазов, проходов выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснаюжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты | 3019 | 2 раза в год | 45285 | 1.25
19 | Размер платы за содержание ремонт жилого помещения | 3019 |  | 797016 | 22
| Составил: Главный специалист отдела ОКР и СО Администрации Бологовского муниципального округа |  | С.В. Гуржиева